## Лист1
Стройка: Электроснабжение горнолыжного курорта Ала-Тоо Резорт
Объект: ПС 110/35/10 кВ "Ала-Тоо Резорт"
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ
к дефектной ведомости № 02-01-03
на Внутреннее водоснабжение и канализация
№ п.п | Наименование работ и затрат |  | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ и затрат
1 | 2 |  | 3 | 4
|  | Раздел 1. ВОДОСHАБЖЕHИЕ |  |  |  | Раздел 1. ВОДОСHАБЖЕHИЕ
1 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 15 мм |  | 100 м трубопровода | 0.25 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 15 мм
2 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 20 мм |  | 100 м трубопровода | 0.05 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 20 мм
3 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 25 мм |  | 100 м трубопровода | 0.05 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 25 мм
4 | Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм |  | счетчик (водомер) | 1 | Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм
5 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм |  | шт. | 9 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм
6 | Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм |  | шт. | 14 | Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм
7 | Установка водонагревателей емкостных |  | прибор | 3 | Установка водонагревателей емкостных
8 | Водонагреватели Ariston 300л |  | компл. | 1 | Водонагреватели Ariston 300л
9 | Водонагреватели Ariston - 15л |  | компл. | 2 | Водонагреватели Ariston - 15л
|  | Раздел 2. ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ KАHАЛИЗАЦИЯ |  |  |  | Раздел 2. ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ KАHАЛИЗАЦИЯ
10 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным |  | 10 компл. | 0.2 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным
11 | Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды |  | 10 компл. | 0.2 | Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды
12 | Установка поддонов душевых чугунных глубоких |  | 10 компл. | 0.3 | Установка поддонов душевых чугунных глубоких
13 | Установка смесителей |  | 10 шт. | 0.3 | Установка смесителей
14 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм |  | 100 м трубопровода | 0.12 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм
15 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм |  | 100 м трубопровода | 0.2 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм
16 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 50 мм |  | врезка | 1 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 50 мм
17 | Врезка в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников диаметром 100 мм |  | врезка | 1 | Врезка в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников диаметром 100 мм
Составил: |  | Главный инженер проекта Хафизов Е.К.
(должность, подпись, ФИО)
Проверил
(должность, подпись, ФИО)