## Лист1
Стройка: Электроснабжение горнолыжного курорта Ала-Тоо Резорт
Объект: ПС 110/35/10 кВ "Ала-Тоо Резорт"
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ
к дефектной ведомости № 02-01-07
на Отопление и вентиляция
№ п.п | Наименование работ и затрат |  | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ и затрат
1 | 2 |  | 3 | 4
|  | Раздел 1. Отопление |  |  |  | Раздел 1. Отопление
1 | Установка конвекторов |  | 100 кВт | 0.3425 | Установка конвекторов
2 | Электрический конвектор Nordic С4Е 0,75кВт |  | шт. | 9 | Электрический конвектор Nordic С4Е 0,75кВт
3 | Электрический конвектор Nordic С4Е 1,0 кВт |  | шт. | 9 | Электрический конвектор Nordic С4Е 1,0 кВт
4 | Электрический конвектор Nordic С4Е 1,25кВт |  | шт. | 4 | Электрический конвектор Nordic С4Е 1,25кВт
5 | Электрический конвектор Nordic С4Е 1,5кВт |  | шт. | 9 | Электрический конвектор Nordic С4Е 1,5кВт
|  | Раздел 2. Вентиляция |  |  |  | Раздел 2. Вентиляция
6 | Установка вентиляторов канальных Е20 ТЧ Р1 п.1.19 Кзтр=1.05 Кэм=1,05 Затраты на индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха |  | вентилятор | 7 | Установка вентиляторов канальных Е20 ТЧ Р1 п.1.19 Кзтр=1.05 Кэм=1,05 Затраты на индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха
7 | Вставки гибкие |  | шт. | 14 | Вставки гибкие
8 | Вентилятор канальный ВКМ 200 Vents |  | шт. | 1 | Вентилятор канальный ВКМ 200 Vents
9 | Вентилятор канальный ВКМ 250 Vents |  | шт. | 1 | Вентилятор канальный ВКМ 250 Vents
10 | Вентилятор канальный ВКМ 150 Vents |  | шт. | 1 | Вентилятор канальный ВКМ 150 Vents
11 | Вентилятор канальный ВКМ 125 Vents |  | шт. | 2 | Вентилятор канальный ВКМ 125 Vents
12 | Вентилятор канальный ВКМ 100 Vents |  | шт. | 2 | Вентилятор канальный ВКМ 100 Vents
13 | Установка оконного вентилятора Е20 ТЧ Р1 п.1.19 Кзтр=1.05 Кэм=1,05 Затраты на индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха |  | вентилятор | 1 | Установка оконного вентилятора Е20 ТЧ Р1 п.1.19 Кзтр=1.05 Кэм=1,05 Затраты на индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха
14 | Вентилятор оконный "Арктика" Ventil10 |  | шт. | 1 | Вентилятор оконный "Арктика" Ventil10
15 | Вставки гибкие |  | шт. | 2 | Вставки гибкие
16 | Установка вентиляторов осевых массой до 0,1 т |  | вентилятор | 6 | Установка вентиляторов осевых массой до 0,1 т
17 | Вентиляторы осевые Арктика |  | компл. | 6 | Вентиляторы осевые Арктика
18 | Установка вентиляторов крышных |  | вентилятор | 1 | Установка вентиляторов крышных
19 | Вентиляторы крышные ТКК660В1 |  | компл. | 1 | Вентиляторы крышные ТКК660В1
20 | Установка компактных приточных установок Е20 ТЧ Р1 п.1.19 Кзтр=1.05 Кэм=1,05 Затраты на индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха |  | камера | 3 | Установка компактных приточных установок Е20 ТЧ Р1 п.1.19 Кзтр=1.05 Кэм=1,05 Затраты на индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха
21 | Компактная приточная установка с фильтром, вентилятором ВПА 150-3,4-1 Vents |  | шт. | 2 | Компактная приточная установка с фильтром, вентилятором ВПА 150-3,4-1 Vents
22 | Компактная приточная установка с фильтром, вентилятором ВПА 250-9,0-3 Vents |  | шт. | 1 | Компактная приточная установка с фильтром, вентилятором ВПА 250-9,0-3 Vents
23 | Установка сплит-систем с внутренним блоком кассетного типа мощностью свыше 8 кВт |  | 1 шт. | 6 | Установка сплит-систем с внутренним блоком кассетного типа мощностью свыше 8 кВт
24 | Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм |  | кг | 1.8 | Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм
25 | Пена монтажная |  | л | 1.5 | Пена монтажная
26 | Трубки из вспененного каучука, толщиной 6 мм, диаметром 22 мм |  | 10 м | 30 | Трубки из вспененного каучука, толщиной 6 мм, диаметром 22 мм
27 | Трубки дренажные (шланги) гофрированные для систем кондиционирования, диаметром 20 мм |  | 10 м | 30 | Трубки дренажные (шланги) гофрированные для систем кондиционирования, диаметром 20 мм
28 | Блок сплит-системы внутренний кассетного типа |  | компл. | 6 | Блок сплит-системы внутренний кассетного типа
29 | Блок сплит-системы внешний |  | компл. | 6 | Блок сплит-системы внешний
30 | Кабель для систем кондиционирования |  | 1000 м | 60 | Кабель для систем кондиционирования
31 | Трубы медные отожженные (мягкие) универсальные в бухтах |  | м | 30 | Трубы медные отожженные (мягкие) универсальные в бухтах
32 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 2,5 м2 |  | решетка | 8 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 2,5 м2
33 | Решетки металлические с загнутыми вниз лопатками |  | шт. | 8 | Решетки металлические с загнутыми вниз лопатками
34 | Установка решеток АМР 200х100 Е20 ТЧ Р1 п.1.19 Кзтр=1.05 Кэм=1,05 Затраты на индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха |  | решетка | 23 | Установка решеток АМР 200х100 Е20 ТЧ Р1 п.1.19 Кзтр=1.05 Кэм=1,05 Затраты на индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха
35 | Решетки жалюзийные |  | шт. | 23 | Решетки жалюзийные
36 | МС Металлическая сетка 200х100 |  | шт. | 3 | МС Металлическая сетка 200х100
37 | МС Металлическая сетка 300х100 |  | шт. | 2 | МС Металлическая сетка 300х100
38 | МС Металлическая сетка 500х500 |  | шт. | 2 | МС Металлическая сетка 500х500
39 | Установка дверных переточных решеток Е20 ТЧ Р1 п.1.19 Кзтр=1.05 Кэм=1,05 Затраты на индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха |  | решетка | 10 | Установка дверных переточных решеток Е20 ТЧ Р1 п.1.19 Кзтр=1.05 Кэм=1,05 Затраты на индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха
40 | Решетки дверные переточные |  | шт. | 10 | Решетки дверные переточные
41 | Установка решеток АРН 300х200 мм Е20 ТЧ Р1 п.1.19 Кзтр=1.05 Кэм=1,05 Затраты на индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха |  | решетка | 1 | Установка решеток АРН 300х200 мм Е20 ТЧ Р1 п.1.19 Кзтр=1.05 Кэм=1,05 Затраты на индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха
42 | Наружная декоративная решетка АРН 300х200 |  | шт. | 1 | Наружная декоративная решетка АРН 300х200
43 | Установка решеток жалюзийных размер 200х400 мм Е20 ТЧ Р1 п.1.19 Кзтр=1.05 Кэм=1,05 Затраты на индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха |  | решетка | 1 | Установка решеток жалюзийных размер 200х400 мм Е20 ТЧ Р1 п.1.19 Кзтр=1.05 Кэм=1,05 Затраты на индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха
44 | АРН 400х200 |  | шт. | 1 | АРН 400х200
45 | Установка решеток жалюзийных размер 300х600 мм Е20 ТЧ Р1 п.1.19 Кзтр=1.05 Кэм=1,05 Затраты на индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха |  | решетка | 2 | Установка решеток жалюзийных размер 300х600 мм Е20 ТЧ Р1 п.1.19 Кзтр=1.05 Кэм=1,05 Затраты на индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха
46 | АРН 600х300 |  | шт. | 2 | АРН 600х300
47 | Установка решеток диам. 150 мм Е20 ТЧ Р1 п.1.19 Кзтр=1.05 Кэм=1,05 Затраты на индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха |  | решетка | 2 | Установка решеток диам. 150 мм Е20 ТЧ Р1 п.1.19 Кзтр=1.05 Кэм=1,05 Затраты на индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха
48 | Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм Е20 ТЧ Р1 п.1.19 Кзтр=1.05 Кэм=1,05 Затраты на индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха |  | клапан | 8 | Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм Е20 ТЧ Р1 п.1.19 Кзтр=1.05 Кэм=1,05 Затраты на индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха
49 | Обратный клапан 100х150 |  | клапан | 4 | Обратный клапан 100х150
50 | Обратный клапан 200х100 |  | клапан | 1 | Обратный клапан 200х100
51 | Обратный клапан 200х150 |  | клапан | 1 | Обратный клапан 200х150
52 | Обратный клапан 200х200 |  | клапан | 1 | Обратный клапан 200х200
53 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 1000 мм Е20 ТЧ Р1 п.1.19 Кзтр=1.05 Кэм=1,05 Затраты на индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха |  | зонт | 8 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 1000 мм Е20 ТЧ Р1 п.1.19 Кзтр=1.05 Кэм=1,05 Затраты на индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха
54 | Зонты вентиляционных систем стальные |  | шт. | 8 | Зонты вентиляционных систем стальные
55 | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК 1-2, диаметром обечайки до 200 мм Е20 ТЧ Р1 п.1.19 Кзтр=1.05 Кэм=1,05 Затраты на индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха |  | шт. | 2 | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК 1-2, диаметром обечайки до 200 мм Е20 ТЧ Р1 п.1.19 Кзтр=1.05 Кэм=1,05 Затраты на индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха
56 | Шумоглушители трубчатые |  | шт. | 2 | Шумоглушители трубчатые
57 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм Е20 ТЧ Р1 п.1.19 Кзтр=1.05 Кэм=1,05 Затраты на индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха |  | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.569 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм Е20 ТЧ Р1 п.1.19 Кзтр=1.05 Кэм=1,05 Затраты на индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха
58 | Воздуховоды металлические |  | м2 | 56.9 | Воздуховоды металлические
59 | Крепления |  | кг | 0.0569 | Крепления
60 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм Е20 ТЧ Р1 п.1.19 Кзтр=1.05 Кэм=1,05 Затраты на индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха |  | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.291 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм Е20 ТЧ Р1 п.1.19 Кзтр=1.05 Кэм=1,05 Затраты на индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха
61 | Воздуховоды металлические |  | м2 | 29.1 | Воздуховоды металлические
62 | Крепления |  | кг | 0.0291 | Крепления
63 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм Е20 ТЧ Р1 п.1.19 Кзтр=1.05 Кэм=1,05 Затраты на индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха |  | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.04 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм Е20 ТЧ Р1 п.1.19 Кзтр=1.05 Кэм=1,05 Затраты на индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха
64 | Воздуховоды металлические |  | м2 | 4 | Воздуховоды металлические
65 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм Е20 ТЧ Р1 п.1.19 Кзтр=1.05 Кэм=1,05 Затраты на индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха |  | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.05 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм Е20 ТЧ Р1 п.1.19 Кзтр=1.05 Кэм=1,05 Затраты на индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха
66 | Воздуховоды металлические |  | м2 | 5 | Воздуховоды металлические
67 | Крепления |  | кг | 0.005 | Крепления
68 | Изоляция воздуховодов (прим.) |  | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0.4524 | Изоляция воздуховодов (прим.)
Составил: |  | Главный инженер проекта Хафизов Е.К.
(должность, подпись, ФИО)
Проверил
(должность, подпись, ФИО)