## Лист1
Стройка: Электроснабжение горнолыжного курорта Ала-Тоо Резорт
Объект: Кабельная линия 110-35 кВ
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ
к дефектной ведомости № 02-03-01
на Строительство КЛ 110-35 кВ
№ п.п | Наименование работ и затрат |  | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ и затрат
1 | 2 |  | 3 | 4
| Земляные работы по подготовке трассы под кабельную линию |  |  |  |  | Земляные работы по подготовке трассы под кабельную линию
1 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 4 |  | 1000 м3 грунта | 71.0939 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 4
2 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 20 км |  | 1 т груза | 142187.76 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 20 км
3 | Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 3 |  | 1000 м2 спланированной площади | 0.836 | Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 3
| Строительные работы по кабельной линии |  |  |  |  | Строительные работы по кабельной линии
4 | Разработка грунта в траншеях экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 4 |  | 1000 м3 грунта | 4.1635 | Разработка грунта в траншеях экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 4
5 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 4 |  | 1000 м3 грунта | 1.6912 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 4
6 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 20 км |  | 1 т груза | 3382.32 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 20 км
7 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом Е01 ТЧ Р3 табл. 1 п.3.187 Кзтр=1,2 |  | 100 м3 грунта | 4.6261 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом Е01 ТЧ Р3 табл. 1 п.3.187 Кзтр=1,2
8 | Планировка вручную дна и откосов выемок каналов, группа грунтов 3 |  | 1000 м2 спланированной поверхности | 2.6918 | Планировка вручную дна и откосов выемок каналов, группа грунтов 3
9 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), 3 группа грунтов |  | 1000 м3 грунта | 4.6261 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), 3 группа грунтов
10 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 3, 4 |  | 100 м3 уплотненного грунта | 46.2609 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 3, 4
11 | Полив водой уплотняемого грунта насыпей |  | 1000 м3 уплотненного грунта | 4.6261 | Полив водой уплотняемого грунта насыпей
12 | Устройство основания песчаного |  | 10 м3 основания | 26.563 | Устройство основания песчаного
13 | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий |  | канало-километр трубопровода | 1.4035 | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий
14 | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий |  | канало-километр трубопровода | 8.293 | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий
15 | Труба ПНД 160х9,1 техническая |  | м | 8293 | Труба ПНД 160х9,1 техническая
16 | Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиту |  | 100 м3 сборных конструкций | 0.4086 | Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиту
17 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 50 |  | м3 | 0.93978 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 50
18 | Ж/б лоток Л4д-8 |  | шт. | 166 | Ж/б лоток Л4д-8
19 | Ж/б лоток Л4-8 |  | шт. | 36 | Ж/б лоток Л4-8
20 | Устройство плит перекрытий каналов площадью до 1 м2 (П5д-5) |  | 100 сборных конструкций | 43.49 | Устройство плит перекрытий каналов площадью до 1 м2 (П5д-5)
21 | Плиты железобетонные покрытий, перекрытий и днищ |  | м3 | 173.96 | Плиты железобетонные покрытий, перекрытий и днищ
22 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 (засыпка кабельных каналов песком) |  | 100 м3 грунта | 14.2553 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 (засыпка кабельных каналов песком)
23 | Песок природный для строительных работ средний |  | м3 | 1425.53 | Песок природный для строительных работ средний
| Прокладка КЛ под проезжей частью |  |  |  |  | Прокладка КЛ под проезжей частью
24 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, массой конструкций до 3,5 т |  | 100 сборных конструкций | 0.09 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, массой конструкций до 3,5 т
25 | Плита дорожная ПДП 3000х1500х180 |  | шт. | 9 | Плита дорожная ПДП 3000х1500х180
26 | Устройство ленточных фундаментов бетонных |  | 100 м3 бетона в деле | 0.1584 | Устройство ленточных фундаментов бетонных
| Монтажные работы |  |  |  |  | Монтажные работы
27 | Кабель 110 кВ и выше с пластмассовой изоляцией |  | 100 м (3 фазы) | 33.18 | Кабель 110 кВ и выше с пластмассовой изоляцией
28 | Смазка солидол жировой Ж |  | т | 0.995 | Смазка солидол жировой Ж
29 | Крепления ВКК-65/90, с крепежом |  | шт. | 120 | Крепления ВКК-65/90, с крепежом
30 | Силиконовый уплотнитель ПСТ-80 |  | м | 12 | Силиконовый уплотнитель ПСТ-80
31 | Кабельная капа |  | шт. | 90 | Кабельная капа
32 | Монтажный чулок |  | шт. | 4 | Монтажный чулок
33 | Кабель силовой 110 кВ марки АПвПу2г 1х400гж/70-64/110 |  | м | 10153.08 | Кабель силовой 110 кВ марки АПвПу2г 1х400гж/70-64/110
34 | Муфта для кабеля с пластмассовой изоляцией напряжением 110 кВ концевая |  | шт. | 12 | Муфта для кабеля с пластмассовой изоляцией напряжением 110 кВ концевая
35 | Муфта концевая наружной установки, с возможностью вывода оптоволокна МКВ 126 О |  | шт. | 6 | Муфта концевая наружной установки, с возможностью вывода оптоволокна МКВ 126 О
36 | Муфта концевая внутренней установки (штекерная), с возможностью вывода оптоволокна МВВ 126 О |  | шт. | 6 | Муфта концевая внутренней установки (штекерная), с возможностью вывода оптоволокна МВВ 126 О
37 | Муфта для кабеля с пластмассовой изоляцией напряжением 110 кВ соединительная |  | шт. | 12 | Муфта для кабеля с пластмассовой изоляцией напряжением 110 кВ соединительная
38 | Муфта соединительная транспозиционная, с возможностью соединения оптоволокна МСВ 126 ОХ |  | шт. | 12 | Муфта соединительная транспозиционная, с возможностью соединения оптоволокна МСВ 126 ОХ
39 | Аппаратный зажим АКВ |  | шт. | 6 | Аппаратный зажим АКВ
40 | Комплект для ремонта оболочек кабеля |  | шт. | 3 | Комплект для ремонта оболочек кабеля
41 | Разрядник, напряжение, кВ 110 |  | компл. (3 фазы) | 2 | Разрядник, напряжение, кВ 110
42 | ОПН высоковольтный на напряжение 110 кВ |  | шт. | 6 | ОПН высоковольтный на напряжение 110 кВ
43 | Покрытие кабеля плитами, проложенного в траншее, одного кабеля |  | 100 м кабеля | 15.145 | Покрытие кабеля плитами, проложенного в траншее, одного кабеля
44 | Покрытие кабеля плитами, проложенного в траншее, каждого последующего |  | 100 м кабеля | 15.145 | Покрытие кабеля плитами, проложенного в траншее, каждого последующего
45 | Листы полимерные для защиты и обозначения кабельных линий ЛПЗС 1500х500х8 мм |  | шт. | 2019 | Листы полимерные для защиты и обозначения кабельных линий ЛПЗС 1500х500х8 мм
46 | Прокладка полиэтиленовой трубки в канализации: по свободному каналу трубопровода в одну нитку |  | 100 м канала | 15.715 | Прокладка полиэтиленовой трубки в канализации: по свободному каналу трубопровода в одну нитку
47 | Трубы безнапорные полиэтиленовые 40х2,4 |  | м | 1602.93 | Трубы безнапорные полиэтиленовые 40х2,4
48 | Монтаж камер на пластмассовой трубке |  | камера | 2 | Монтаж камер на пластмассовой трубке
49 | Проверка проложенной пластмассовой трубки на герметичность |  | секция (2000 м) | 2 | Проверка проложенной пластмассовой трубки на герметичность
50 | Прокладка кабеля в пластмассовой трубке потоком воздуха |  | км кабеля | 1.5715 | Прокладка кабеля в пластмассовой трубке потоком воздуха
51 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля, кг, до 1 (примен.) |  | 100 м кабеля | 7.79 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля, кг, до 1 (примен.)
52 | Скобы СБ-10 |  | 10 шт. | 79.458 | Скобы СБ-10
53 | Кабель оптоволоконный марки ОКA-М4П-24А-1,5 |  | м | 1887.51 | Кабель оптоволоконный марки ОКA-М4П-24А-1,5
54 | Кабель оптоволоконный марки ОКA-М4П-8М-1,5 |  | м | 510 | Кабель оптоволоконный марки ОКA-М4П-8М-1,5
55 | Измерение на кабельной площадке затухания зонового волоконно-оптического кабеля с числом волокон 8 |  | 1 участок | 1 | Измерение на кабельной площадке затухания зонового волоконно-оптического кабеля с числом волокон 8
56 | Измерение на кабельной площадке затухания зонового волоконно-оптического кабеля с числом волокон 24 |  | 1 участок | 1 | Измерение на кабельной площадке затухания зонового волоконно-оптического кабеля с числом волокон 24
57 | Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля в одном направлении с числом волокон 8 |  | 1 измерение | 9 | Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля в одном направлении с числом волокон 8
58 | Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля в одном направлении с числом волокон 24 |  | 1 измерение | 9 | Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля в одном направлении с числом волокон 24
59 | Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля в одном направлении на двух длинах волн с числом волокон 8 (К=2 - измерения в двух направлениях) |  | 1 участок | 3 | Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля в одном направлении на двух длинах волн с числом волокон 8 (К=2 - измерения в двух направлениях)
60 | Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля в одном направлении на двух длинах волн с числом волокон 24 (К=2 - измерения в двух направлениях) |  | 1 участок | 3 | Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля в одном направлении на двух длинах волн с числом волокон 24 (К=2 - измерения в двух направлениях)
61 | Монтаж оптического кросса с учетом измерений на волоконно-оптическом кабеле с числом волокон 8 |  | 1 кросс | 6 | Монтаж оптического кросса с учетом измерений на волоконно-оптическом кабеле с числом волокон 8
62 | Монтаж оптического кросса с учетом измерений на волоконно-оптическом кабеле с числом волокон 24 |  | 1 кросс | 6 | Монтаж оптического кросса с учетом измерений на волоконно-оптическом кабеле с числом волокон 24
63 | Сплайс-бокс |  | шт. | 12 | Сплайс-бокс
64 | Прокладка опознавательной ленты Ц10 ТЧ Р1 п.1.98 Кмр=0,3 Кзтр=0,3 Кэм=0,3 |  | км кабеля | 3.093 | Прокладка опознавательной ленты Ц10 ТЧ Р1 п.1.98 Кмр=0,3 Кзтр=0,3 Кэм=0,3
65 | Лента сигнальная предупредительная ЛСЭ-150 |  | 100м | 30.93 | Лента сигнальная предупредительная ЛСЭ-150
| Колодец кабельной связи |  |  |  |  | Колодец кабельной связи
66 | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 3 м, группа грунтов 4 |  | 100 м3 грунта | 0.3 | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 3 м, группа грунтов 4
67 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 3 |  | 100 м3 грунта | 0.08 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 3
68 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 4 |  | 100 м3 | 0.22 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 4
69 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 20 км |  | 1 т груза | 44 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 20 км
70 | Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе, устанавливаемых на пешеходной части ККС-5 |  | колодец | 2 | Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе, устанавливаемых на пешеходной части ККС-5
71 | Колодец кабельной связи ККС-5-10 |  | шт. | 2 | Колодец кабельной связи ККС-5-10
72 | Кольцо колодезное К-8-3 |  | шт. | 2 | Кольцо колодезное К-8-3
73 | Пробивка проемов в конструкциях из бетона |  | м3 | 0.1 | Пробивка проемов в конструкциях из бетона
74 | Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 1 слой |  | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.5 | Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 1 слой
75 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону |  | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.5 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
76 | Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением |  | т конструкций | 0.09 | Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением
77 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением |  | т конструкций | 0.09 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением
78 | Устройство ввода труб в колодцы |  | 10 каналов | 2.8 | Устройство ввода труб в колодцы
79 | Труба ПНД 63х3,6 техническая |  | м | 17 | Труба ПНД 63х3,6 техническая
80 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка |  | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.002 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
81 | Песок природный для строительных работ |  | м3 | 0.22 | Песок природный для строительных работ
82 | Устройство плит перекрытий каналов площадью до 0,5 м2 |  | 100 сборных конструкций | 0.16 | Устройство плит перекрытий каналов площадью до 0,5 м2
83 | Плиты железобетонные покрытий, перекрытий и днищ |  | м3 | 0.2 | Плиты железобетонные покрытий, перекрытий и днищ
84 | Кладка наружных и внутренних стен кирпичных колодцевых с заполнением засыпными материалами толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м |  | м3 кладки конструкций | 0.8 | Кладка наружных и внутренних стен кирпичных колодцевых с заполнением засыпными материалами толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м
85 | Глина шамотная |  | кг | 2700 | Глина шамотная
86 | Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение, мм2, до 240 |  | шт. | 60 | Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение, мм2, до 240
87 | Трубка термоусаживаемая WCSM 70/20-1000/S |  | м | 1 | Трубка термоусаживаемая WCSM 70/20-1000/S
88 | Трубка термоусаживаемая RDK 80/2 |  | м | 6 | Трубка термоусаживаемая RDK 80/2
89 | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м |  | 100 шт. | 0.02 | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м
90 | Профиль монтажный MQ-41/3-F |  | м | 3 | Профиль монтажный MQ-41/3-F
91 | Коробка кабельная соединительная или разветвительная (короб транспозиции КТК-3х240, учтен в стоимости кабеля) |  | шт. | 8 | Коробка кабельная соединительная или разветвительная (короб транспозиции КТК-3х240, учтен в стоимости кабеля)
92 | Короб транспозиции КТК-3х240 |  | шт. | 4 | Короб транспозиции КТК-3х240
93 | Короб заземления без ОПН, КЗЭ-3 |  | шт. | 4 | Короб заземления без ОПН, КЗЭ-3
94 | Изолятор опорный напряжением до 10 кВ, количество точек крепления 2 |  | шт. | 16 | Изолятор опорный напряжением до 10 кВ, количество точек крепления 2
95 | Изолятор опорный ОСК 8-10 УХЛ2 |  | шт. | 16 | Изолятор опорный ОСК 8-10 УХЛ2
96 | Консоль в коллекторе: одноместная |  | шт. | 8 | Консоль в коллекторе: одноместная
97 | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение, мм2, до 240 |  | 100 м | 2.44 | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение, мм2, до 240
98 | Провод ПП 1х240 (гж) |  | м | 248.88 | Провод ПП 1х240 (гж)
99 | Огнезащитное покрытие электрических кабелей материалом огнезащитным терморасширяющимся: "Огракс-В" |  | 100 м2 покрытия | 0.2 | Огнезащитное покрытие электрических кабелей материалом огнезащитным терморасширяющимся: "Огракс-В"
100 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой <Цинар> |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.02 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой <Цинар>
101 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской ЦХСК-1467 |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.02 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской ЦХСК-1467
102 | Металлополимерный состав "Химгранд-ЦПС" |  | кг | 1 | Металлополимерный состав "Химгранд-ЦПС"
103 | Включение цепей и проводов в кабельный ящик |  | провод | 28 | Включение цепей и проводов в кабельный ящик
104 | Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер, мм 50х50х5 (примен.) |  | 10 шт. | 9.6 | Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер, мм 50х50х5 (примен.)
105 | Труба стальная прямошовная электросварная 45х2,5 ГОСТ 10704-91 |  | м | 395.52 | Труба стальная прямошовная электросварная 45х2,5 ГОСТ 10704-91
106 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 (50х5 мм, примен.) |  | 100 м | 3.88 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 (50х5 мм, примен.)
107 | Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм |  | т | 0.783 | Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм
108 | Герметизация крышки люка колодца кабельной канализации |  | люк | 2 | Герметизация крышки люка колодца кабельной канализации
|  | Раздел 1. Транспортные расходы (470 км) |  |  |  |  | Раздел 1. Транспортные расходы (470 км)
| К=1,15 - спец. состав; К=1,2 - на высоте свыше 1300 м н.у.м. |  |  |  |  | К=1,15 - спец. состав; К=1,2 - на высоте свыше 1300 м н.у.м.
109 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 120 км (ж/б конструкции лотков, каб. колодцев, ж/б плиты дорожные, муфты кабельные, трубы стальные, профиль монтажный) |  | 1 т груза | 144.491 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 120 км (ж/б конструкции лотков, каб. колодцев, ж/б плиты дорожные, муфты кабельные, трубы стальные, профиль монтажный)
110 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 200 км |  | 1 т груза | 144.491 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 200 км
111 | Cвыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км |  | 1 т груза | 144.491 | Cвыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км
112 | Добавлять на пробег до места выполнения работ и возвращение по окончании работ за 1 км |  | 1 т груза | 144.491 | Добавлять на пробег до места выполнения работ и возвращение по окончании работ за 1 км
113 | Добавлять на пробег до места выполнения работ и возвращение по окончании работ за 1 км |  | 1 т груза | 144.491 | Добавлять на пробег до места выполнения работ и возвращение по окончании работ за 1 км
114 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 120 км (ж/б плиты лотков, люки колодцев, стальн. лестницы, сталь для заземления) |  | 1 т груза | 436.433 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 120 км (ж/б плиты лотков, люки колодцев, стальн. лестницы, сталь для заземления)
115 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 30 км |  | 1 т груза | -436.433 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 30 км
116 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 200 км |  | 1 т груза | 436.433 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 200 км
117 | Cвыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км |  | 1 т груза | 436.433 | Cвыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км
118 | Добавлять на пробег до места выполнения работ и возвращение по окончании работ за 1 км |  | 1 т груза | 436.433 | Добавлять на пробег до места выполнения работ и возвращение по окончании работ за 1 км
119 | Добавлять на пробег до места выполнения работ и возвращение по окончании работ за 1 км |  | 1 т груза | 436.433 | Добавлять на пробег до места выполнения работ и возвращение по окончании работ за 1 км
120 | Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 120 км (трубы ПНД, трубки термоусаж., лента сигнальн.) |  | 1 т груза | 36.666 | Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 120 км (трубы ПНД, трубки термоусаж., лента сигнальн.)
121 | Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 200 км |  | 1 т груза | 36.666 | Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 200 км
122 | Cвыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км |  | 1 т груза | 36.666 | Cвыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км
123 | Добавлять на пробег до места выполнения работ и возвращение по окончании работ за 1 км |  | 1 т груза | 36.666 | Добавлять на пробег до места выполнения работ и возвращение по окончании работ за 1 км
124 | Добавлять на пробег до места выполнения работ и возвращение по окончании работ за 1 км |  | 1 т груза | 36.666 | Добавлять на пробег до места выполнения работ и возвращение по окончании работ за 1 км
125 | Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 120 км (трубы ПНД 110 мм) |  | 1 т груза | 2.905 | Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 120 км (трубы ПНД 110 мм)
126 | Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 30 км |  | 1 т груза | -2.905 | Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 30 км
127 | Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 200 км |  | 1 т груза | 2.905 | Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 200 км
128 | Cвыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км |  | 1 т груза | 2.905 | Cвыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км
129 | Добавлять на пробег до места выполнения работ и возвращение по окончании работ за 1 км |  | 1 т груза | 2.905 | Добавлять на пробег до места выполнения работ и возвращение по окончании работ за 1 км
130 | Добавлять на пробег до места выполнения работ и возвращение по окончании работ за 1 км |  | 1 т груза | 2.905 | Добавлять на пробег до места выполнения работ и возвращение по окончании работ за 1 км
131 | Перевозка грузов III класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 120 км (кабель, провод на деревянных катушках) |  | 1 т груза | 91.825 | Перевозка грузов III класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 120 км (кабель, провод на деревянных катушках)
132 | Перевозка грузов III класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 200 км |  | 1 т груза | 91.825 | Перевозка грузов III класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 200 км
133 | Cвыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км |  | 1 т груза | 91.825 | Cвыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км
134 | Добавлять на пробег до места выполнения работ и возвращение по окончании работ за 1 км |  | 1 т груза | 91.825 | Добавлять на пробег до места выполнения работ и возвращение по окончании работ за 1 км
135 | Добавлять на пробег до места выполнения работ и возвращение по окончании работ за 1 км |  | 1 т груза | 91.825 | Добавлять на пробег до места выполнения работ и возвращение по окончании работ за 1 км
Составил: |  | Главный инженер проекта Хафизов Е.К.
(должность, подпись, ФИО)
Проверил
(должность, подпись, ФИО)