## Лист1
Стройка: Электроснабжение горнолыжного курорта Ала-Тоо Резорт
Объект: Средства диспетчерского и технологического управления (СДТУ) на ПС 110/35/10 кВ "Ала-Тоо Резорт"
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ
к дефектной ведомости № 05-02-01
на Организация оптоволоконной связи. Подвеска кабеля ВОЛС на сущ. ВЛ 110кВ до ПС 110/35/10 кВ "Пржевальск"
№ п.п | Наименование работ и затрат |  | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ и затрат
1 | 2 |  | 3 | 4
1 | Подвеска одного грозозащитного троса ВЛ 35-500 кВ без пересечений с препятствиями, при длине анкерного пролета до 1 км (примен.) |  | км линии | 4.211 | Подвеска одного грозозащитного троса ВЛ 35-500 кВ без пересечений с препятствиями, при длине анкерного пролета до 1 км (примен.)
2 | Подвеска одного грозозащитного троса ВЛ 35-500 кВ без пересечений с препятствиями, при длине анкерного пролета свыше 1 км (примен.) |  | км линии | 1.605 | Подвеска одного грозозащитного троса ВЛ 35-500 кВ без пересечений с препятствиями, при длине анкерного пролета свыше 1 км (примен.)
3 | Кабель оптический ДПТ-24У(3х8)-1,0 (с учётом технологического запаса и спусков по опорам) |  | км | 6.216 | Кабель оптический ДПТ-24У(3х8)-1,0 (с учётом технологического запаса и спусков по опорам)
4 | Монтаж соединительных муфт для самонесущих волоконно-оптических кабелей на опоре, емкость оптических волокон 24 |  | 1 муфта | 6 | Монтаж соединительных муфт для самонесущих волоконно-оптических кабелей на опоре, емкость оптических волокон 24
5 | Муфта МТОК-К6/108-1КТ3645-К |  | шт. | 6 | Муфта МТОК-К6/108-1КТ3645-К
6 | Траверса на опоре (примен.) |  | шт. | 24 | Траверса на опоре (примен.)
7 | Устройство размещения опт. муфты и технологич. запаса кабеля УПМК |  | комплект | 24 | Устройство размещения опт. муфты и технологич. запаса кабеля УПМК
8 | Стяжки для УПМК |  | комплект | 67 | Стяжки для УПМК
9 | Измерение на кабельной площадке затухания зонового волоконно-оптического кабеля с числом волокон 24 |  | 1 участок | 2 | Измерение на кабельной площадке затухания зонового волоконно-оптического кабеля с числом волокон 24
10 | Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля в одном направлении с числом волокон 24 |  | 1 измерение | 7 | Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля в одном направлении с числом волокон 24
11 | Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля в одном направлении на двух длинах волн с числом волокон 24 (К=2 - измерение в двух направлениях) |  | 1 участок | 1 | Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля в одном направлении на двух длинах волн с числом волокон 24 (К=2 - измерение в двух направлениях)
| Подвесная арматура для ВОЛС |  |  |  |  | Подвесная арматура для ВОЛС
12 | Узел крепления УК-У-01 |  | шт. | 22 | Узел крепления УК-У-01
13 | Узел крепления УК-П-02 |  | шт. | 15 | Узел крепления УК-П-02
14 | Узел крепления УТП-1 |  | шт. | 6 | Узел крепления УТП-1
15 | Скоба СКД-10-1 |  | шт. | 6 | Скоба СКД-10-1
16 | Скоба СК-7-1А |  | шт. | 22 | Скоба СК-7-1А
17 | Зажим спиральный натяжной НСО-12-12,3/12,9П(К-12) |  | шт. | 22 | Зажим спиральный натяжной НСО-12-12,3/12,9П(К-12)
18 | Зажим спиральный поддерживающий ПСО-12-12,3/12,9П |  | шт. | 48 | Зажим спиральный поддерживающий ПСО-12-12,3/12,9П
19 | Хомут ленточный (1.5м х 1 + 1 замок) |  | шт. | 31 | Хомут ленточный (1.5м х 1 + 1 замок)
| Транспортные расходы (410 км) |  |  |  |  | Транспортные расходы (410 км)
| К=1,15 - спец. состав; К=1,2 - на высоте свыше 1300 м н.у.м. |  |  |  |  | К=1,15 - спец. состав; К=1,2 - на высоте свыше 1300 м н.у.м.
20 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 120 км (арматура для ВОЛС, оптич. муфты) |  | 1 т груза | 0.4 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 120 км (арматура для ВОЛС, оптич. муфты)
21 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 200 км |  | 1 т груза | 0.4 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 200 км
22 | Cвыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км |  | 1 т груза | 0.4 | Cвыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км
23 | Добавлять на пробег до места выполнения работ и возвращение по окончании работ за 1 км |  | 1 т груза | 0.4 | Добавлять на пробег до места выполнения работ и возвращение по окончании работ за 1 км
24 | Добавлять на пробег до места выполнения работ и возвращение по окончании работ за 1 км |  | 1 т груза | 0.4 | Добавлять на пробег до места выполнения работ и возвращение по окончании работ за 1 км
25 | Перевозка грузов III класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 120 км (кабель оптич. на деревянных катушках) 16 |  | 1 т груза | 0.746 | Перевозка грузов III класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 120 км (кабель оптич. на деревянных катушках) 16
26 | Перевозка грузов III класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 200 км |  | 1 т груза | 0.746 | Перевозка грузов III класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 200 км
27 | Cвыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км |  | 1 т груза | 0.746 | Cвыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км
28 | Добавлять на пробег до места выполнения работ и возвращение по окончании работ за 1 км |  | 1 т груза | 0.746 | Добавлять на пробег до места выполнения работ и возвращение по окончании работ за 1 км
29 | Добавлять на пробег до места выполнения работ и возвращение по окончании работ за 1 км |  | 1 т груза | 0.746 | Добавлять на пробег до места выполнения работ и возвращение по окончании работ за 1 км
Составил: |  | Главный инженер проекта Хафизов Е.К.
(должность, подпись, ФИО)
Проверил
(должность, подпись, ФИО)