## Лист1
Стройка: Электроснабжение горнолыжного курорта Ала-Тоо Резорт
Объект: Средства диспетчерского и технологического управления (СДТУ) на ПС 110/35/10 кВ "Ала-Тоо Резорт"
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ
к дефектной ведомости № 05-02-04
на Телемеханика на ЗПС 110/35/10 кВ "Ала-Тоо Резорт"
№ п.п | Наименование работ и затрат |  | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ и затрат
1 | 2 |  | 3 | 4
| Монтаж оборудования |  |  |  |  | Монтаж оборудования
1 | Щит заводского изготовления, однорядный или двухрядный шкафного исполнения, глубина до 600 мм, высотой свыше 1700 мм |  | м ширины по фронту | 1.6 | Щит заводского изготовления, однорядный или двухрядный шкафного исполнения, глубина до 600 мм, высотой свыше 1700 мм
2 | Телемеханический комплекс "Телеконтроль-2" (комплект из 2-х шкафов 2200х800х600) |  | комплект | 1 | Телемеханический комплекс "Телеконтроль-2" (комплект из 2-х шкафов 2200х800х600)
3 | Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм шкафного исполнения, высотой свыше 1700 мм |  | м ширины по фронту | 0.8 | Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм шкафного исполнения, высотой свыше 1700 мм
4 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные (примен.) |  | шт. | 111 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные (примен.)
5 | Контроллер ТУ-ТС LE-7E1CO2-I16-53 |  | шт. | 61 | Контроллер ТУ-ТС LE-7E1CO2-I16-53
6 | Счетчик электроэнергии трехфазный СЭТ-4ТМ.03М |  | шт. | 50 | Счетчик электроэнергии трехфазный СЭТ-4ТМ.03М
7 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса, кг, до: 10 |  | шт. | 1 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса, кг, до: 10
8 | Устройство сбора и передачи данных RTU-327L |  | шт. | 1 | Устройство сбора и передачи данных RTU-327L
9 | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания |  | шт. | 1 | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания
10 | Блок бесперебойного питания UPS-1000 |  | шт. | 1 | Блок бесперебойного питания UPS-1000
11 | Коммутатор испытательно-измерительный |  | шт. | 2 | Коммутатор испытательно-измерительный
12 | Коммутатор 8-ми портовый Moxa EDS-408A |  | шт. | 1 | Коммутатор 8-ми портовый Moxa EDS-408A
13 | Коммутатор 8-ми портовый Moxa EDS-208 |  | шт. | 1 | Коммутатор 8-ми портовый Moxa EDS-208
14 | Коробка ответвительная на стене |  | шт. | 98 | Коробка ответвительная на стене
15 | Разветвитель интерфейса ПР-3 RS-485 |  | шт. | 98 | Разветвитель интерфейса ПР-3 RS-485
16 | Аппаратура настольная, масса, т, до: 0,03 |  | шт. | 1 | Аппаратура настольная, масса, т, до: 0,03
17 | Локальный АРМ диспетчера (системный блок с монитором, клавиатурой) |  | комплект | 1 | Локальный АРМ диспетчера (системный блок с монитором, клавиатурой)
18 | ПО SCADA |  | комплект | 1 | ПО SCADA
19 | Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов, до 6 |  | шт. | 98 | Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов, до 6
20 | Коробка испытательная ЛИМГ |  | шт. | 98 | Коробка испытательная ЛИМГ
21 | Прибор или аппарат, снятый перед транспортировкой |  | шт. | 98 | Прибор или аппарат, снятый перед транспортировкой
22 | Резистор догрузочный МР 3021-Т-5А |  | шт. | 98 | Резистор догрузочный МР 3021-Т-5А
23 | Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке |  | 100 шт. | 0.98 | Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке
24 | Розетка открытой проводки |  | 100 шт. | 0.98 | Розетка открытой проводки
25 | Компьютер "Ноутбук" для цифрового программирования, тестирования каналов ТМ и связи |  | шт. | 1 | Компьютер "Ноутбук" для цифрового программирования, тестирования каналов ТМ и связи
| Прокладка кабеля |  |  |  |  | Прокладка кабеля
26 | Труба по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до 50 |  | 100 м | 0.5 | Труба по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до 50
27 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3.5 мм |  | м | 51.5 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3.5 мм
28 | Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр, мм, до 50 |  | 100 м | 0.9 | Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр, мм, до 50
29 | Труба ПНД 40 х 2,3 мм техническая для прокладки кабеля |  | м | 91.8 | Труба ПНД 40 х 2,3 мм техническая для прокладки кабеля
30 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля, кг, до 1 |  | 100 м кабеля | 1.4 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля, кг, до 1
31 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля, кг, до 1 |  | 100 м кабеля | 16.52 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля, кг, до 1
32 | Скобы СБ-10 |  | 10 шт. | 168.504 | Скобы СБ-10
33 | Кабель контрольный КВВГнг-LS 4х2,5 |  | м | 334.56 | Кабель контрольный КВВГнг-LS 4х2,5
34 | Кабель контрольный КВВГнг-LS 5х2,5 |  | м | 334.56 | Кабель контрольный КВВГнг-LS 5х2,5
35 | Кабель силовой ВВГнг-LS 2х2,5 |  | м | 30.6 | Кабель силовой ВВГнг-LS 2х2,5
36 | Кабель витая пара SFTP-4-ST 4х2х0,5 |  | м | 1066.92 | Кабель витая пара SFTP-4-ST 4х2х0,5
37 | Кабель витая пара SSTP-4-ST 4х2х0,5 |  | м | 61.2 | Кабель витая пара SSTP-4-ST 4х2х0,5
38 | Кабель, масса 1 м до 1 кг, по стене: бетонной (кабель телефонный ТПП 10х2х0,5) |  | 100 м кабеля | 0.2 | Кабель, масса 1 м до 1 кг, по стене: бетонной (кабель телефонный ТПП 10х2х0,5)
39 | Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0.5 мм, с числом пар - 10 |  | 1000 м | 0.0204 | Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0.5 мм, с числом пар - 10
40 | Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы, мм2, до 35 |  | шт. | 6 | Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы, мм2, до 35
41 | Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил, до 4 |  | шт. | 100 | Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил, до 4
42 | Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил, до 7 |  | шт. | 100 | Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил, до 7
| Транспортные расходы (470 км) |  |  |  |  | Транспортные расходы (470 км)
| К=1,15 - спец. состав; К=1,2 - на высоте свыше 1300 м н.у.м. |  |  |  |  | К=1,15 - спец. состав; К=1,2 - на высоте свыше 1300 м н.у.м.
43 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 120 км (трубы стальные) |  | 1 т груза | 0.251 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 120 км (трубы стальные)
44 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 30 км |  | 1 т груза | -0.251 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 30 км
45 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 200 км |  | 1 т груза | 0.251 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 200 км
46 | Cвыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км |  | 1 т груза | 0.251 | Cвыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км
47 | Добавлять на пробег до места выполнения работ и возвращение по окончании работ за 1 км |  | 1 т груза | 0.251 | Добавлять на пробег до места выполнения работ и возвращение по окончании работ за 1 км
48 | Добавлять на пробег до места выполнения работ и возвращение по окончании работ за 1 км |  | 1 т груза | 0.251 | Добавлять на пробег до места выполнения работ и возвращение по окончании работ за 1 км
49 | Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 120 км (трубы ПНД) |  | 1 т груза | 0.026 | Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 120 км (трубы ПНД)
50 | Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 200 км |  | 1 т груза | 0.026 | Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 200 км
51 | Cвыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км |  | 1 т груза | 0.026 | Cвыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км
52 | Добавлять на пробег до места выполнения работ и возвращение по окончании работ за 1 км |  | 1 т груза | 0.026 | Добавлять на пробег до места выполнения работ и возвращение по окончании работ за 1 км
53 | Добавлять на пробег до места выполнения работ и возвращение по окончании работ за 1 км |  | 1 т груза | 0.026 | Добавлять на пробег до места выполнения работ и возвращение по окончании работ за 1 км
54 | Перевозка грузов III класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 120 км (кабель на деревянных катушках) |  | 1 т груза | 0.217 | Перевозка грузов III класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 120 км (кабель на деревянных катушках)
55 | Перевозка грузов III класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 200 км |  | 1 т груза | 0.217 | Перевозка грузов III класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 200 км
56 | Cвыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км |  | 1 т груза | 0.217 | Cвыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км
57 | Добавлять на пробег до места выполнения работ и возвращение по окончании работ за 1 км |  | 1 т груза | 0.217 | Добавлять на пробег до места выполнения работ и возвращение по окончании работ за 1 км
58 | Добавлять на пробег до места выполнения работ и возвращение по окончании работ за 1 км |  | 1 т груза | 0.217 | Добавлять на пробег до места выполнения работ и возвращение по окончании работ за 1 км
Составил: |  | Главный инженер проекта Хафизов Е.К.
(должность, подпись, ФИО)
Проверил
(должность, подпись, ФИО)