## Лист1
Стройка: Электроснабжение горнолыжного курорта Ала-Тоо Резорт
Объект: Наружные сети. Водопровод и канализация
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ
к дефектной ведомости № 06-01-01
на Наружные сети. Водопровод и канализация
№ п.п | Наименование работ и затрат |  | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ и затрат
1 | 2 |  | 3 | 4
|  | Раздел 1. КАHАЛИЗАЦИЯ К1 |  |  |  | Раздел 1. КАHАЛИЗАЦИЯ К1
1 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 |  | 100 м3 грунта | 0.32 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 |  | 100 м3 грунта | 0.3 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2
3 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1, 2 |  | 100 м3 уплотненного грунта | 0.3 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1, 2
4 | Полив водой уплотняемого грунта насыпей |  | 1000 м3 уплотненного грунта | 0.03 | Полив водой уплотняемого грунта насыпей
5 | Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм (прим.) |  | 100 м трубопроводов | 0.26 | Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм (прим.)
6 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 100 мм |  | м | 26.26 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 100 мм
7 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1 м в грунтах сухих |  | 10 м3 конструкций колодца | 0.077 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1 м в грунтах сухих
8 | Люк чугунный тяжелый |  | шт. | 1 | Люк чугунный тяжелый
9 | Стремянка |  | т | 0.036036 | Стремянка
10 | Соединительные элементы (прим.) |  | т | 0.036 | Соединительные элементы (прим.)
|  | Раздел 2. ВОДОПРОВОД В1 |  |  |  | Раздел 2. ВОДОПРОВОД В1
11 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 |  | 100 м3 грунта | 0.17 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
12 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 |  | 100 м3 грунта | 0.17 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2
13 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1, 2 |  | 100 м3 уплотненного грунта | 0.17 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1, 2
14 | Полив водой уплотняемого грунта насыпей |  | 1000 м3 уплотненного грунта | 0.017 | Полив водой уплотняемого грунта насыпей
15 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 20 мм |  | км трубопровода | 0.017 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 20 мм
16 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 20 мм толщина стенки 1.5 мм |  | м | 17.068 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 20 мм толщина стенки 1.5 мм
17 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм |  | шт. | 1 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм
18 | Вентили фланцевые 15Ч8БР диаметром 20 мм (прим) |  | шт. | 1 | Вентили фланцевые 15Ч8БР диаметром 20 мм (прим)
19 | Установка гидрантов пожарных |  | шт. | 1 | Установка гидрантов пожарных
|  | Раздел 3. Транспортные расходы (470 км) |  |  |  | Раздел 3. Транспортные расходы (470 км)
| К=1,15 - спец. состав; К=1,2 - на высоте свыше 1300 м н.у.м. | [5 empty] | К=1,15 - спец. состав; К=1,2 - на высоте свыше 1300 м н.у.м.
20 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 120 км (ж/б конструкции колодцев, стальные конструкции, трубы стальные) |  | 1 т груза | 2.116 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 120 км (ж/б конструкции колодцев, стальные конструкции, трубы стальные)
21 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 30 км |  | 1 т груза | -2.116 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 30 км
22 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 200 км |  | 1 т груза | 2.116 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 200 км
23 | Cвыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км |  | 1 т груза | 2.116 | Cвыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км
24 | Добавлять на пробег до места выполнения работ и возвращение по окончании работ за 1 км |  | 1 т груза | 2.116 | Добавлять на пробег до места выполнения работ и возвращение по окончании работ за 1 км
25 | Добавлять на пробег до места выполнения работ и возвращение по окончании работ за 1 км |  | 1 т груза | 2.116 | Добавлять на пробег до места выполнения работ и возвращение по окончании работ за 1 км
26 | Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 120 км (трубы ПНД) |  | 1 т груза | 0.069 | Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 120 км (трубы ПНД)
27 | Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 30 км |  | 1 т груза | -0.069 | Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 30 км
28 | Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 200 км |  | 1 т груза | 0.069 | Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 200 км
29 | Cвыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км |  | 1 т груза | 0.069 | Cвыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км
30 | Добавлять на пробег до места выполнения работ и возвращение по окончании работ за 1 км |  | 1 т груза | 0.069 | Добавлять на пробег до места выполнения работ и возвращение по окончании работ за 1 км
31 | Добавлять на пробег до места выполнения работ и возвращение по окончании работ за 1 км |  | 1 т груза | 0.069 | Добавлять на пробег до места выполнения работ и возвращение по окончании работ за 1 км
Составил: |  | Главный инженер проекта Хафизов Е.К.
(должность, подпись, ФИО)
Проверил
(должность, подпись, ФИО)