## Лист1
Стройка: Электроснабжение горнолыжного курорта Ала-Тоо Резорт
Объект: Пусконаладочные работы
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ
к дефектной ведомости № 09-01-01
на Пусконаладочные работы
№ п.п | Наименование работ и затрат |  | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ и затрат
1 | 2 |  | 3 | 4
1 | Трансформатор силовой трехфазный масляный трехобмоточный напряжением от 110 до 220 кВ, мощностью, МВА, до: 80 |  | шт. | 2 | Трансформатор силовой трехфазный масляный трехобмоточный напряжением от 110 до 220 кВ, мощностью, МВА, до: 80
2 | Трансформатор тока измерительный выносной напряжением до 1 кВ |  | шт. | 15 | Трансформатор тока измерительный выносной напряжением до 1 кВ
3 | Трансформатор тока измерительный выносной с твердой изоляцией напряжением, кВ, до: 11 |  | шт. | 65 | Трансформатор тока измерительный выносной с твердой изоляцией напряжением, кВ, до: 11
4 | Трансформатор тока измерительный выносной с твердой изоляцией напряжением, кВ, до: 35 |  | шт. | 15 | Трансформатор тока измерительный выносной с твердой изоляцией напряжением, кВ, до: 35
5 | Трансформатор тока измерительный встроенный во вводы выключателя, силового трансформатора |  | шт. | 12 | Трансформатор тока измерительный встроенный во вводы выключателя, силового трансформатора
6 | Трансформатор тока измерительный нулевой последовательности с подмагничиванием |  | шт. | 18 | Трансформатор тока измерительный нулевой последовательности с подмагничиванием
7 | Выключатель трехполюсный с полупроводниковым и электромагнитным расцепителем максимального тока, номинальный ток, А, до: 630 |  | шт. | 3 | Выключатель трехполюсный с полупроводниковым и электромагнитным расцепителем максимального тока, номинальный ток, А, до: 630
8 | Разъединитель трехполюсный напряжением, кВ, до: 20 (разъед-ли на ТСН - 2шт.,заземлители ячеек ЗРУ 6 кВ - 23 шт.) |  | шт. | 25 | Разъединитель трехполюсный напряжением, кВ, до: 20 (разъед-ли на ТСН - 2шт.,заземлители ячеек ЗРУ 6 кВ - 23 шт.)
9 | Разъединитель трехполюсный напряжением, кВ, до: 220 (разъед-ли КРУЭ 110 кВ - 7шт.,заземлители ячеек ЗРУ 35 кВ - 7 шт., заземлители КРУЭ 110 кВ - 4 шт.) |  | шт. | 18 | Разъединитель трехполюсный напряжением, кВ, до: 220 (разъед-ли КРУЭ 110 кВ - 7шт.,заземлители ячеек ЗРУ 35 кВ - 7 шт., заземлители КРУЭ 110 кВ - 4 шт.)
10 | Выключатель автоматический с электромагнитным дутьем или вакуумный напряжением до 11 кВ |  | шт. | 19 | Выключатель автоматический с электромагнитным дутьем или вакуумный напряжением до 11 кВ
11 | Выключатель масляный напряжением, кВ, до: 110 (выключ. КРУЭ 110 кВ - 3 шт., ЗРУ 35 кВ - 5 шт., примен.) |  | шт. | 8 | Выключатель масляный напряжением, кВ, до: 110 (выключ. КРУЭ 110 кВ - 3 шт., ЗРУ 35 кВ - 5 шт., примен.)
12 | Схема вторичной коммутации выключателя напряжением до 11 кВ с местным управлением и общим приводом: электромагнитным (ТСН) |  | схема | 2 | Схема вторичной коммутации выключателя напряжением до 11 кВ с местным управлением и общим приводом: электромагнитным (ТСН)
13 | Схема вторичной коммутации выключателя с дистанционным управлением с общим электромагнитным, моторным или грузовым приводом, напряжение выключателя, кВ, до: 11 |  | схема | 19 | Схема вторичной коммутации выключателя с дистанционным управлением с общим электромагнитным, моторным или грузовым приводом, напряжение выключателя, кВ, до: 11
14 | Схема вторичной коммутации выключателя с дистанционным управлением с общим электромагнитным, моторным или грузовым приводом, напряжение выключателя, кВ, до: 35 |  | схема | 5 | Схема вторичной коммутации выключателя с дистанционным управлением с общим электромагнитным, моторным или грузовым приводом, напряжение выключателя, кВ, до: 35
15 | Схема вторичной коммутации выключателя с дистанционным управлением с общим электромагнитным, моторным или грузовым приводом, напряжение выключателя, кВ, до: 220 |  | схема | 3 | Схема вторичной коммутации выключателя с дистанционным управлением с общим электромагнитным, моторным или грузовым приводом, напряжение выключателя, кВ, до: 220
16 | Схема электромагнитной блокировки коммутационных аппаратов, количество блокируемых аппаратов до: 30 |  | схема | 2 | Схема электромагнитной блокировки коммутационных аппаратов, количество блокируемых аппаратов до: 30
17 | Схема вторичной коммутации разъединителя с дистанционным управлением, привод пополюсный, напряжение разъединителя, кВ: от 110 до 220 |  | схема | 11 | Схема вторичной коммутации разъединителя с дистанционным управлением, привод пополюсный, напряжение разъединителя, кВ: от 110 до 220
18 | Защита прямого действия с реле: одним (АВ АС и ДС - применительно) |  | компл. | 50 | Защита прямого действия с реле: одним (АВ АС и ДС - применительно)
19 | Тепловая защита с реле: одним (АВ АС и ДС - применительно) |  | компл. | 50 | Тепловая защита с реле: одним (АВ АС и ДС - применительно)
20 | Защита с реле в силовых цепях постоянного тока (АВ ДС - применительно) |  | компл. | 19 | Защита с реле в силовых цепях постоянного тока (АВ ДС - применительно)
21 | Максимальная токовая защита (МТЗ) на постоянном и переменном оперативном токе с реле РНТ, РСТ-15 (РСТ-16): тремя (выключатели 35 и 6 кВ - применительно) |  | компл. | 24 | Максимальная токовая защита (МТЗ) на постоянном и переменном оперативном токе с реле РНТ, РСТ-15 (РСТ-16): тремя (выключатели 35 и 6 кВ - применительно)
22 | Устройство пуска МТЗ по напряжению(выключатели 35 и 6 кВ - применительно) |  | компл. | 24 | Устройство пуска МТЗ по напряжению(выключатели 35 и 6 кВ - применительно)
23 | Защита от междуфазных коротких замыканий и направленная от замыканий на "землю" трехступенчатая ЭПЗ-1642 (выкл и ТН 35 и 6 кВ - применительно) |  | компл. | 28 | Защита от междуфазных коротких замыканий и направленная от замыканий на "землю" трехступенчатая ЭПЗ-1642 (выкл и ТН 35 и 6 кВ - применительно)
24 | Защита от замыканий на "землю" (комплект КЗ-7)(ТН 35 и 6 кВ - применительно) |  | компл. | 28 | Защита от замыканий на "землю" (комплект КЗ-7)(ТН 35 и 6 кВ - применительно)
25 | Защита с однократным АПВ трехступенчатая для параллельных линий ЭПЗ-1657(выключатели 35 и 6 кВ - применительно) |  | компл. | 24 | Защита с однократным АПВ трехступенчатая для параллельных линий ЭПЗ-1657(выключатели 35 и 6 кВ - применительно)
26 | Защита токовая ПДЭ-2002(выключатели 110 кВ - применительно) |  | компл. | 3 | Защита токовая ПДЭ-2002(выключатели 110 кВ - применительно)
27 | Двухфазная токовая отсечка и МТЗ с выдержкой времени комплект КЗ-37(выключатели 110 кВ - применительно) |  | компл. | 3 | Двухфазная токовая отсечка и МТЗ с выдержкой времени комплект КЗ-37(выключатели 110 кВ - применительно)
28 | Максимальная токовая защита (МТЗ) с независимой выдержкой времени на трех реле (комплект КЗ-17)(выключатели 110 кВ - применительно) |  | компл. | 3 | Максимальная токовая защита (МТЗ) с независимой выдержкой времени на трех реле (комплект КЗ-17)(выключатели 110 кВ - применительно)
29 | Защита направленная нулевой последовательности трехступенчатая (комплект КЗ-15)(выключатели СВ 110,35 и 6 кВ - применительно) |  | компл. | 3 | Защита направленная нулевой последовательности трехступенчатая (комплект КЗ-15)(выключатели СВ 110,35 и 6 кВ - применительно)
30 | Терминал защиты трансформаторов двух- и трехобмоточных RET-3 |  | компл. | 2 | Терминал защиты трансформаторов двух- и трехобмоточных RET-3
31 | Защита направленная нулевой последовательности четырехступенчатая от замыканий на "землю" (комплект КЗ-10)(выключатели 35 и 6 кВ - применительно) |  | компл. | 28 | Защита направленная нулевой последовательности четырехступенчатая от замыканий на "землю" (комплект КЗ-10)(выключатели 35 и 6 кВ - применительно)
32 | Терминал защиты генератора и трансформатора REG 216 |  | компл. | 2 | Терминал защиты генератора и трансформатора REG 216
33 | Защита дифференциальная токовая с реле SPAD346C |  | компл. | 2 | Защита дифференциальная токовая с реле SPAD346C
34 | Устройство резервирования отказа выключателя (УРОВ) ПДЭ-2005 |  | компл. | 6 | Устройство резервирования отказа выключателя (УРОВ) ПДЭ-2005
35 | Защита минимального напряжения с блокировкой по составляющим обратной последовательности |  | компл. | 6 | Защита минимального напряжения с блокировкой по составляющим обратной последовательности
36 | Дуговая защита секций комплектных распределительных устройств (КРУ) |  | компл. | 29 | Дуговая защита секций комплектных распределительных устройств (КРУ)
37 | Дистанционная защита распределительных сетей 6-20 кВ: терминал SPAC-800 |  | компл. | 24 | Дистанционная защита распределительных сетей 6-20 кВ: терминал SPAC-800
38 | Система постоянного тока с одной аккумуляторной батареей без элементного коммутатора |  | система | 2 | Система постоянного тока с одной аккумуляторной батареей без элементного коммутатора
39 | Коммутатор элементный с дистанционным управлением разрядной и зарядной траверсами |  | шт. | 2 | Коммутатор элементный с дистанционным управлением разрядной и зарядной траверсами
40 | Устройство выпрямительное с тремя режимами стабилизации напряжения или тока зарядки аккумуляторной батареи мощностью, кВА, до: 20 |  | устройство | 2 | Устройство выпрямительное с тремя режимами стабилизации напряжения или тока зарядки аккумуляторной батареи мощностью, кВА, до: 20
41 | Устройство мигающего света автономное |  | устройство | 1 | Устройство мигающего света автономное
42 | Вторичные цепи группы из трех однофазных трансформаторов напряжения, кВ: до 11 |  | система | 2 | Вторичные цепи группы из трех однофазных трансформаторов напряжения, кВ: до 11
43 | Вторичные цепи группы из трех однофазных трансформаторов напряжения, кВ: свыше 11 |  | система | 2 | Вторичные цепи группы из трех однофазных трансформаторов напряжения, кВ: свыше 11
44 | Вторичные цепи трансформатора напряжения трехфазного |  | система | 2 | Вторичные цепи трансформатора напряжения трехфазного
45 | Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей (шкафов, ячеек) до 2 |  | схема | 1 | Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей (шкафов, ячеек) до 2
46 | За каждую последующую панель (шкаф, ячейку) свыше 2 |  | схема | 1 | За каждую последующую панель (шкаф, ячейку) свыше 2
47 | Устройство контроля уровня напряжения переменного или выпрямленного оперативного тока |  | устройство | 2 | Устройство контроля уровня напряжения переменного или выпрямленного оперативного тока
48 | Бесконтактный дискретный элемент с числом "вход-выход" до 5 с числом органов настройки до: 2 (заземлители КРУЭ 110 кВ) |  | шт. | 4 | Бесконтактный дискретный элемент с числом "вход-выход" до 5 с числом органов настройки до: 2 (заземлители КРУЭ 110 кВ)
49 | Бесконтактный дискретный элемент с числом "вход-выход" до 5 с числом органов настройки до: 10 (разъединитель-заземлитель КРУЭ) |  | шт. | 7 | Бесконтактный дискретный элемент с числом "вход-выход" до 5 с числом органов настройки до: 10 (разъединитель-заземлитель КРУЭ)
50 | Функциональная группа управления релейно-контакторная с общим числом внешних блокировочных связей до: 10 (кран-балка) |  | шт. | 3 | Функциональная группа управления релейно-контакторная с общим числом внешних блокировочных связей до: 10 (кран-балка)
51 | Функциональная группа управления релейно-контакторная с общим числом внешних блокировочных связей до: 20 (РПН) |  | шт. | 2 | Функциональная группа управления релейно-контакторная с общим числом внешних блокировочных связей до: 20 (РПН)
52 | Схема образования участка сигнализации (центральной, технологической, местной, аварийной, предупредительной и др.) |  | участок | 1 | Схема образования участка сигнализации (центральной, технологической, местной, аварийной, предупредительной и др.)
53 | Схема контроля изоляции электрической сети с применением релейно-контакторной аппаратуры и бесконтактных элементов |  | схема | 6 | Схема контроля изоляции электрической сети с применением релейно-контакторной аппаратуры и бесконтактных элементов
54 | Определение активного сопротивления или рабочей электрической емкости жилы кабеля на напряжение, кВ, до: 35 |  | измерение | 18 | Определение активного сопротивления или рабочей электрической емкости жилы кабеля на напряжение, кВ, до: 35
55 | Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю, м, до: 20 |  | измерение | 3 | Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю, м, до: 20
56 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами |  | 100 точек | 2 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
57 | Определение удельного сопротивления грунта |  | измерение | 3 | Определение удельного сопротивления грунта
58 | Снятие характеристик для определения напряжения прикосновения в точках, указанных в проекте |  | точка прикосновения | 10 | Снятие характеристик для определения напряжения прикосновения в точках, указанных в проекте
59 | Обмотка трансформатора силового |  | испытание | 12 | Обмотка трансформатора силового
60 | Обмотка трансформатора измерительного первичная |  | испытание | 6 | Обмотка трансформатора измерительного первичная
61 | Обмотка трансформатора измерительного вторичная |  | испытание | 12 | Обмотка трансформатора измерительного вторичная
62 | Шины напряжением, кВ, до 11 |  | испытание | 5 | Шины напряжением, кВ, до 11
63 | Шины напряжением, кВ, до 35 |  | испытание | 3 | Шины напряжением, кВ, до 35
64 | Аппарат коммутационный напряжением, кВ до 1 (силовых цепей) |  | испытание | 9 | Аппарат коммутационный напряжением, кВ до 1 (силовых цепей)
65 | Аппарат коммутационный напряжением, кВ до 35 |  | испытание | 72 | Аппарат коммутационный напряжением, кВ до 35
66 | Изоляционные тяги внутри изоляционных воздуховодов воздушных выключателей напряжением 500-750 кВ |  | испытание | 9 | Изоляционные тяги внутри изоляционных воздуховодов воздушных выключателей напряжением 500-750 кВ
67 | Ввод и проходной изолятор с фарфоровой, жидкой или бумажной изоляцией (до установки на оборудование) |  | испытание | 24 | Ввод и проходной изолятор с фарфоровой, жидкой или бумажной изоляцией (до установки на оборудование)
68 | Изолятор опорный отдельный одноэлементный |  | испытание | 12 | Изолятор опорный отдельный одноэлементный
69 | Токопровод комплектный экранированный напряжением 6 кВ и выше длиной до 50 м |  | испытание | 6 | Токопровод комплектный экранированный напряжением 6 кВ и выше длиной до 50 м
70 | Кабель силовой длиной до 500 м, напряжением, кВ, до: 10 |  | испытание | 12 | Кабель силовой длиной до 500 м, напряжением, кВ, до: 10
71 | Кабель силовой длиной до 500 м, напряжением, кВ, до: 35 |  | испытание | 12 | Кабель силовой длиной до 500 м, напряжением, кВ, до: 35
72 | Цепи вторичной коммутации |  | испытание | 31 | Цепи вторичной коммутации
73 | Кабельная проходка герметичная |  | испытание | 31 | Кабельная проходка герметичная
74 | Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств, шт., до: 20 |  | присоединение | 31 | Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств, шт., до: 20
75 | Агрегат, включающий в себя механизмы, смонтированные предприятием-изготовителем, в количестве, шт., до: 10 |  | комплекс | 31 | Агрегат, включающий в себя механизмы, смонтированные предприятием-изготовителем, в количестве, шт., до: 10
76 | Автоматизированные системы управления I категории технической сложности. Система с количеством каналов (К-общ): 640 |  | система | 2 | Автоматизированные системы управления I категории технической сложности. Система с количеством каналов (К-общ): 640
77 | Пусконаладочные работы. Вентилятор осевой с входными элементами сети, установленный в воздуховоде, шахте, проеме, или крышечного типа, № 4-8 |  | устройство | 1 | Пусконаладочные работы. Вентилятор осевой с входными элементами сети, установленный в воздуховоде, шахте, проеме, или крышечного типа, № 4-8
78 | Пусконаладочные работы. Вентилятор осевой с входными элементами сети, установленный в воздуховоде, шахте, проеме, или крышечного типа, № 10 |  | устройство | 17 | Пусконаладочные работы. Вентилятор осевой с входными элементами сети, установленный в воздуховоде, шахте, проеме, или крышечного типа, № 10
79 | Пусконаладочные работы. Сеть системы вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений до: 5 |  | вентиляционная сеть | 6 | Пусконаладочные работы. Сеть системы вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений до: 5
80 | Пусконаладочные работы. Завеса воздушно-тепловая (регулируемая) |  | устройство | 3 | Пусконаладочные работы. Завеса воздушно-тепловая (регулируемая)
81 | Испытания и наладка. Шахта вытяжная с естественной тягой или дефлектором |  | устройство | 21 | Испытания и наладка. Шахта вытяжная с естественной тягой или дефлектором
82 | Испытания и наладка. Завеса воздушно-тепловая (регулируемая) |  | устройство | 3 | Испытания и наладка. Завеса воздушно-тепловая (регулируемая)
83 | Испытания и наладка. Сеть системы вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений до: 5 |  | вентиляционная сеть | 6 | Испытания и наладка. Сеть системы вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений до: 5
84 | Испытания и наладка. Насос центробежный при подаче, м3/ч, до 10 |  | насос | 1 | Испытания и наладка. Насос центробежный при подаче, м3/ч, до 10
85 | Реактор напряжением до 10 кВ |  | шт. | 6 | Реактор напряжением до 10 кВ
86 | Трансформатор силовой однофазный сухой напряжением, кВ, до: 1 |  | шт. | 2 | Трансформатор силовой однофазный сухой напряжением, кВ, до: 1
87 | Трансформатор силовой однофазный сухой напряжением, кВ, до: 11 |  | шт. | 4 | Трансформатор силовой однофазный сухой напряжением, кВ, до: 11
Составил: |  | Главный инженер проекта Хафизов Е.К.
(должность, подпись, ФИО)
Проверил
(должность, подпись, ФИО)